Organisation de la prévention

Grille d'inspection

MESURE D'URGENCE

Objectif

Cet outil a pour objectif de vous aider à déterminer les éléments qui devraient être inspectés dans votre établissement de travail.

Procédure d’utilisation

1. Supprimer ou ajouter des éléments dans la grille d’inspection afin qu’elle corresponde 
    aux réalités de votre établissement

2. Passer les éléments à inspecter un à un

3. Faire des recommandations pour les éléments qui ne sont pas conformes

4. Présenter les résultats de votre inspection et vos recommandations à la prochaine 
    rencontre de comité pour approbation

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un exercice d’évacuation est tenu une fois par année |  |  |  |  |
| Les personnes coordonnatrices des mesures d’urgence de l’établissement sont bien identifiées |  |  |  |  |
| Les mesures d’urgence sont à jour et représentent les différents types d’urgence possibles pour l’établissement |  |  |  |  |
| Les numéros de téléphone d’urgence sont affichés |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un bilan est effectué, transmis et conservé après chaque urgence ou exercice d’urgence |  |  |  |  |
| Les travailleurs sont formés et informés sur les mesures d’urgence |  |  |  |  |
| Le système d’éclairage d’urgence est testé une fois par année |  |  |  |  |
| Le système d’éclairage d’urgence est fonctionnel |  |  |  |  |
| Le système d’éclairage fournit un éclairage adéquat des sorties et voies de secours |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le système d’éclairage d’urgence éclaire la totalité du parcours d’évacuation |  |  |  |  |
| Les sorties de secours sont bien indiquées et les enseignes lumineuses sont fonctionnelles même en cas de panne de courant |  |  |  |  |
| Les sorties de secours sont déneigées et déglacées |  |  |  |  |
| Les voies menant à une sortie de secours sont d’une largeur minimale de 1 100 mm |  |  |  |  |
| Les voies menant à une sortie de secours sont libres d’encombrement en tout temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les portes de sortie sont ouvertes au moins une fois par mois pour s’assurer qu’elles fonctionnent bien |  |  |  |  |
| Le guide du fabricant de l’extincteur est disponible |  |  |  |  |
| L’extincteur est remplis une fois par an (étiquette avec date du dernier contrôle) |  |  |  |  |
| Les extincteurs et les boyaux d’incendie sont vérifiés régulièrement (scellé toujours en place et aucun dommage apparent) |  |  |  |  |
| Les extincteurs et les boyaux d’incendie sont facilement repérables visuellement |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les extincteurs et les boyaux d’incendie sont faciles d’accès |  |  |  |  |
| Les extincteurs sont installés loin des appareils électriques |  |  |  |  |
| Les extincteurs sont sur un support solidement fixé au mur |  |  |  |  |
| La pression indiquée par les manomètres des extincteurs est adéquate |  |  |  |  |
| La tête de l’extincteur est fixée au maximum à 1 520 mm du sol |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les extincteurs sont situés près des endroits comportant un risque d’incendie |  |  |  |  |
| Les extincteurs sont en bon état, exempts de corrosion, de dégradation évidente ou de fuite |  |  |  |  |
| Les extincteurs sont remplis après usage |  |  |  |  |
| Les extincteurs sont en nombre suffisant |  |  |  |  |
| L’établissement est muni d’extincteurs adéquats |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les boyaux d’incendie sont bien identifiés |  |  |  |  |
| Les boyaux d’incendie sont inspectés une fois par an et sont munis d’une étiquette qui en témoigne |  |  |  |  |
| Le personnel est formé sur l’utilisation des extincteurs et des boyaux d’incendie |  |  |  |  |
| Les stations d’alarme manuelle sont libres d’accès et facilement atteignables |  |  |  |  |
| Les avertisseurs manuels d’incendie sont testés une fois par année |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les alarmes sont audibles partout dans l’établissement |  |  |  |  |
| Les panneaux électriques sont dégagés d’au moins un mètre |  |  |  |  |
| Les lieux d’utilisation et d’entreposage des produits dangereux sont connus |  |  |  |  |
| Une liste des produits dangereux utilisés en milieu de travail est disponible (quantité, inflammabilité, combustibilité et réactivité des produits) |  |  |  |  |
| Les sources d’ignition sont répertoriées |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les portes coupe-feu sont tenues fermées |  |  |  |  |
| Les travailleurs sont formés et informés sur les mesures d’évacuation |  |  |  |  |
| Les procédures d’évacuation sont claires et à jour |  |  |  |  |
| Les parcours d’évacuation sont prédéterminés |  |  |  |  |
| Des fonctions spécifiques ont été attribuées au personnel (ex. chef d’étage, chercheur, aide aux personnes à mobilité réduite) |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les travailleurs ont été informés du point de rassemblement |  |  |  |  |
| Les plans d’évacuation sont affichés à des endroits stratégiques et sont à jour |  |  |  |  |
| Les sorties et les équipement d’urgence sont clairement identifiés sur les plans d’évacuation |  |  |  |  |
| La liste du personnel est affichée et est accessible en cas d’urgence ( pour le décompte ) |  |  |  |  |
| Les portes de sortie d’urgence s’ouvrent dans le sens de l’évacuation |  |  |  |  |

| Éléments | Oui | Non | N/A | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les portes de sortie d’urgence sont fonctionnelles |  |  |  |  |
| Les endroits où pourraient se trouver des visiteurs ou des clients sont inclus dans les mesures d’urgence (ex. vérifier les salles de bain, etc.) |  |  |  |  |
| Les personnes à mobilité réduite, malentendantes ou non-voyantes sont considérées dans l’élaboration des mesures d’urgence |  |  |  |  |
| Les mesures d’urgence sont adéquates |  |  |  |  |